## DESCRIPTION
Принципы успешной работы с файлом:
1 | Не менять лист "Описание" - ни название, ни содиржание, никак
2 | Листы в книге:
2.1 | Каждый лист (кроме описания) создается отдельно для каждого контроллера Helvar
2.2 | Книга может содержать только лист "Описание" и листы с информацией по контроллерам, никаких других листов
2.3 | Лист с описанием обязательно должен быть назван "Описание", для прочих листов название и порядок неважно
3 | Листы с описание контроллеров:
3.1 | Для каждого контроллера Helvar должен быть создан отдельный лист с его описанием
3.2 | В описании должна быть только информация по конкретному контроллеру
3.3 | Формат задан на листе "Шаблон", строго придерживаться шаблона
4 | Содержания таблицы с данными по контроллеру:
4.1 | Номер группы Helvar
4.2 | Номер помещения
4.3 | Электрическая группа
4.4 | Диммирование
4.5 | Значение для группы освещения без диммирования: | false
4.6 | Значение для группы освещения с диммированием: | true

## SETTINGS
Описание | Параметр | Значение
| DEVICE_ID | 777
| LOCATION | BMS server
| BROADCAST_IP | 192.168.1.255
| SUBNET_IP | 192.168.1.0
IP BACnet устройства - не должен совпадать с другими BACnet устройствами, в том числе сервер ESBO | LOCAL_IP | 192.168.1.7
Маска подсети - 24 = 255.255.255.0 | NETWORK_LENGTH | 24

## PATTERN
IP Helvar controller: | 10.119.140.87
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-2.1
Controller Register | 787
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming | Fade Time
1 | 1.1 | 1, A1 | false | 0
2 | 1.2 | 2D | true | 200
3 | 1.2 | 3D | true | 200

## Нормальный
IP Helvar controller: | 10.119.140.86
IP port Helvar controller: | 50000
Light panel: | ЩО-2.1
Controller Register: | 786
Helvar group number | Room number | Electric group | Dimming | Fade Time
1 | 1.1 | 1, A1 | false | 0
2 | 1.2 | 2 | true | 200
3 | 1.2 | 3 | true | 200

## Криворукий
IP port Helvar controller: | 50000
|  |  | Light panel: | ЩО-2.1
IP Helvar controller: |  |  | 10.119.140.87
Controller Register: | 787
Helvar group number |  | Room number | Dimming | Electric group | Fade Time
257 |  | 2.15 | false | 20, A20 | 200
286 |  | 2.20.1 | true | 33D | 0
287 |  | 2.20.2 | true | 34D | 100